## チェックシート戸登録
現場検査申請書付表２ | [8 empty] | 一戸建て等（機構承認住宅（設計登録タイプ）用）
工事内容確認チェックシート（中間・竣工）
[8 empty] | 申請者名 | [5 empty] | 印
工事監理者名
[8 empty] | （又は工事施工者名） | [5 empty] | 印
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名・押印してください。）
私は、中間現場検査又は竣工現場検査の申請にあたり以下の基準について適合していることを確認しました。
基準項目 |  |  |  | 該当工法 |  |  | 基準の概要 |  |  | 中間 | 竣工 |  | 備考
|  |  |  | 木質系 | 鉄鋼系 | コンクリ―ト系 | （あくまで概要ですので、工事内容の確認にあたっては、機構承認住宅 （設計登録タイプ）の承認内容をよくご覧ください。） |  |  | 確認欄 | 確認欄
[10 empty] | þ | þ
接道 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・原則として一般の交通の用に供する道に２ｍ以上接していること |  |  | □ | □
住宅の規模 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・住宅の１戸当たりの床面積が70㎡以上であること ・併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上であ ること |  |  | □ | □
住宅の規格 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・原則として２以上の居住室、炊事室、便所、浴室があること |  |  | □ | □
戸建型式 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・木造の住宅は、一戸建て又は連続建てであること |  |  | □ | □
断熱構造 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・省エネルギー基準適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  | □ | □
土台 |  |  |  | ○ | － | － | ・外壁に接する土台を木造とする場合は次のア及びイに適合すること ア 耐久性の高い樹種を使用するかK3相当以上の防腐･防蟻処理を行 うこと（北海道、青森県はK2相当以上の防腐処理） イ 土台に接する外壁の下端には水切りが設けられていること |  |  | □ | □
換気設備の設置 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・住宅の炊事室、浴室及び便所には次に掲げるいずれかの設備を設けて いること ア 機械換気設備 イ 換気のできる窓 |  |  | ― | □
配管設備の点検 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・炊事室に設置される給排水その他の配管設備（配電管・ガス管を除 く）が仕上げ材等により隠されている場合は、配管設備を点検するた めに必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口を仕上 げ材等に設けること |  |  | ― | □
区画 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・住宅相互間等の区画は、原則として耐火構造又は1時間準耐火構造の界 壁・界床で区画すること（連続建て、重ね建てのみ） ・併用住宅の場合は、住宅部分と非住宅部分を壁、建具等により区画す ること |  |  | □ | □
主要構造部を耐火構造とした住宅又は準耐火構造の住宅の場合 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・構造に応じた適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  | □ | □
（耐火構造適合仕様シート、イ準耐火（1時間）構造適合仕様シート、 イ準耐火（45分）構造適合仕様シート、ロ準耐火構造適合仕様シー ト又は省令準耐火構造適合仕様シートのいずれか）
主要構造部を耐火構造とした住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の場合 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・耐久性基準適合仕様シートに定められたとおりであること |  |  | □ | □
フラット３５Ｓ（優良住宅取得支援制度） の基準を適用する場合 | フラット３５Ｓ （20年金利引下げタイプ以外） | 省エネ ルギー性 |  | ○ | ○ | ○ | ・優良住宅取得支援制度（省エネルギー性）適合仕様シートに定められ たとおりであること |  |  | □ | □
|  | 耐震性 |  | ○ | ○ | ○ | ・優良住宅取得支援制度（耐震性）適合仕様シートに定められたとおり であること |  |  | □ | □
|  | バリア フリー性 |  | ○ | ○ | ○ | ・優良住宅取得支援制度（バリアフリー性）適合仕様シートに定められ たとおりであること |  |  | ― | □
|  | 耐久性・ 可変性 |  | ○ | ○ | ○ | ・優良住宅取得支援制度（耐久性・可変性）適合仕様シートに定められ たとおりであること |  |  | □ | □
| フラット３５Ｓ （20年金利引下げタイプ） | 耐震性 |  | ○ | ○ | ○ | ・優良住宅取得支援制度（耐震性）適合仕様シートに定められたとおり であること |  |  | □ | □
|  | バリア フリー性 |  | ○ | ○ | ○ | ・優良住宅取得支援制度（バリアフリー性）適合仕様シートに定められ たとおりであること |  |  | ― | □
注） |  | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
[参考] ・確認欄の凡例・・・「□」：確認（中間確認欄は、検査の実施時期までに確認した項目にþしてください）、「－」：確認不要
20091001