## 木枠２
工事監理状況報告書
|  |  |  | －木造（２階建）枠組工法－ |  |  | 中間検査・完了検査
年 月 日
(報告先)
(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンター
下記の建築物等は建築基準関係規定に適合して施工され、構造上安全であることを確認しましたので、建築基準法第12条第５項、横浜市建築基準法施行細則第17条の２第１項、第２項の規定に基づき次のとおり工事監理状況に係る結果を報告します。 この工事監理状況報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
報告者 |  | □ 工事監理者 |  | 住所
|  | □ 工事施工者 |  | 氏名
□
建築確認済証番号 |  |  | 年 月 日 第 確（認・更）建築静建住ま |  |  |  |  | 号
建築主氏名
建築場所 |  |  | 横浜市 区 町 丁目
建築確認に要した図書と照合した結果、変更が |  |  |  |  | □ ありません。
□ ありますので、必要な手続きをしました。
| 項 目 |  | 確 認 事 項 |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
１ | 敷地の安全性 |  | (1) | がけ、擁壁の安全性 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法19) |  | (2) | 下水管、下水溝又はためます等の位置及び排出経路 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
２ | 敷地と道路の関係 |  | (1) | 道路の位置、幅員及び種類 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法42、43) |  | (2) | 道路に接する敷地の長さ |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 法42条2項道路の後退 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 法43条許可条件との照合 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
３ | 敷地形状、容積率、 建ぺい率 |  | (1) | 敷地形状及び高低差 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 敷地境界の確認、建築物の位置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法52～53の2) |  | (3) | 建物形状 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 間取り、各室の用途及び床面積 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (5) | 小屋裏物置等の大きさ及び開口 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
４ | 外壁後退 (法54) |  | (1) | 建物配置（道路、隣地からの離れ） |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
５ | 道路斜線、天空率 |  | (1) | 建築確認図書の立面図との照合 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法56) |  | (2) | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 道路からの外壁等の後退距離 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 建物配置（道路、隣地からの離れ） |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
６ | 高度地区 |  | (1) | 方位 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法58) |  | (2) | 北側敷地境界からの建物の離れ |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 建築物の各部分の高さ |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 建築物が周囲の地面と接する位置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
７ | 既存の建築物 |  | (1) | 増築等に係る部分以外の部分について行う措置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
(法86の7)
８ | 確認表示板 |  | (1) | 建築確認表示板の設置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法89) |  | (2) | 設計図書等の備え付け |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
９ | 建築材料の品質 |  | (1) | 日本工業規格又は日本農林規格に適合することを証明する事項 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（法37）
|  |  | (2) | 指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
10 | 居室の天井の高さ等 |  | (1) | 居室の天井の高さ2．1ｍ以上 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （法36、令21・22） |  | (2) | 床下の防湿 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 外壁の床下部分の換気孔 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
11 | 屋根 (法22) |  | (1) | 屋根の構造（不燃） |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
12 | 外壁 |  | (1) | 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（法23）
13 | 居室の採光及び換気 |  | (1) | 採光確保のための水平距離、垂直距離 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （法28） |  | (2) | 開口部の位置及び面積 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 換気のための給気機、排気機等の位置等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
※欄については，４ページ目の注意事項をお読みください。
| 項 目 |  | 確 認 事 項 |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
14 | シックハウス対策 （法28の2） |  | (1) | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽの使用禁止（居室を有する建築物） |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| ・居室等の内装仕上げ |  | (2) | 下地、接着材、仕上げ材、塗料等の種別及び面積 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（令20の5）
|  |  | (3) | 建具及び造り付けの家具の種類及び面積 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| ・換気設備 |  | (4) | 換気区画（ゾーニング）、換気ルート |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （令20の6、令129の2の6） |  | (5) | 形状・寸法・規格・機器の性能（換気風量） |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| ・天井裏等の制限 |  | (6) | 下地材がF☆☆☆以上又は大臣認定 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （平15国交告274号） |  | (7) | 気密層又は通気止め |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 【(6)～(8)のいずれか】 |  | (8) | 換気設備の形状・寸法・規格・機器の性能（換気風量） |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
15 | 便所 |  | (1) | 便槽の種類及び構造、便所に設ける窓の位置等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（法31）
16 | 内装の仕上げ |  | (1) | 台所等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（法35の2他）
17 | 階段及びその踊場 |  | (1) | 幅、けあげ及び踏面の寸法、手すりの設置等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（法36条、令23～25）
18 | 特殊建築物等の避難 |  | (1) | 避難施設(直通階段の構造等） |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （法35） | （令126） | (2) | バルコニーの手すりの高さ、形状 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （令126の6、126の7） |  | (3) | 非常用進入口の位置、構造、表示 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (令128) | (4) | 敷地内における通路の幅員 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
19 | 特殊建築物 |  | (1) | 開口部及び防火設備の位置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （耐火建築物、準耐火建築物） |  | (2) | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法27) |  | (3) | 防火区画の位置及び面積 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 防火地域、準防火地域 |  | (4) | 耐火又は準耐火仕様書との照合等 （主要構造部及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法） |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
(法61、62)
20 | 外壁開口部の防火戸 |  | (1) | 網入りガラス、シャッター、雨戸等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（法64）
21 | 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 |  | (1) | 界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置、構造等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （法36、令114) |  | (2) | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 給水管、配電管等と界壁等とのすき間を埋める材料の種別 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
22 | 電気設備 （法32） |  | (1) | 電源・配線の構造等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
23 | 排煙設備 （法35） |  | (1) | 排煙口、排煙機等の位置、構造等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
24 | 非常用の照明設備 （法35） |  | (1) | 非常用照明の位置、構造等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
25 | 給水、排水その他の配管設備 |  | (1) | 配管設備の種別及び配置等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （法36条、令129の2の5） |  | (3) | 管が防火区画等を貫通する部分の構造 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
26 | その他 | [6 empty] | □
( ）
横浜市建築基準条例
| 項 目 |  | 確 認 事 項 |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
29 | がけ | （3） | (1) | がけの位置、形状及び土質 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 基礎の立ち上げ及び深基礎の位置等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
30 | 災害危険区域 （3の2） |  | (1) | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する指定区域の位置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 居室及び開口部の位置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
31 | 敷地の形態 | （4） | (1) | 路地状部分の長さと幅員 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
32 | 大規模建築物等の敷地と道路の関係 |  | (1) | 接する道路の位置、幅員及び種類 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 道路に接する敷地の長さ |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | （5） | (3) | 敷地内の通路の有効幅員等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | （6） | (4) | 避難上有効な出口の位置等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
33 | 敷地の駐車施設 （4の3) |  | (1) | 住戸又は住室数 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 駐車台数等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
34 | その他 |  |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
( ）
※欄については，４ページ目の注意事項をお読みください。
関係法令等
| 項 目 |  | 確 認 事 項 |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
33 | 消防法第9条 |  | (1) | 当該条例で定められた対象火気設備等の位置、構造及び管理等に係る事項等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 消防法第9条の2 |  | (2) | 住宅用防災機器の位置及び種類 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 消防法第17条 |  | (3) | 消防用設備等の位置、構造及び種類 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
34 | 屋外広告物法第3条～5条 |  | (1) | 広告物の表示方法等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
35 | 駐車場法第20条 |  | (1) | 駐車施設の附置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
36 | ガス事業法第40条の4 |  | (1) | 燃焼器の種類等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 給気口等開口部の位置及び構造 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
37 | 水道法第16条 |  | (1) | 給水装置の構造、材質 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
38 | 下水道法第10条第1項 |  | (1) | 排水設備の位置、構造 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
39 | 宅地造成等規制法 |  | (1) |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
40 | 都市計画法 |  | (1) |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
41 | バリアフリー法 |  | (1) | 利用円滑化基準・経路等 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
42 | その他 |  |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
( ）
構造
| 項 目 |  | 確 認 事 項 |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
43 | 地盤の状況 |  | (1) | 地耐力 （※３） |  | 地耐力 KN／㎡ |  | □
44 | 基礎 |  | (1) | 基礎の構造 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（令38 平12建告1347）
45 | 建物全体 |  | (1) | 建築物の形状・建入れ |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 防腐措置等 |  | (2) | 防腐・防蟻措置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （令49 平13国交告1540 第8） |  | (3) | 緊結金物のさび止め措置 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
46 | 土台 |  | (1) | 基礎との緊結状況の確認 （ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質、形状、寸法及び配置） |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（平13国交告1540 第3）
47 | 床版 |  | (1) | 床根太間隔 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （平13国交告1540 第4） |  | (2) | 床版に設ける開口部の補強 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 耐力壁直下の床根太の補強 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 床材の厚さ |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (5) | 床版の各部材相互及び床版の枠組材と土台または頭つなぎとの緊結 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (6) | 転び止め |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
48 | 耐力壁等 |  | (1) | 耐力壁の配置（壁量計算書の提出） |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （平13国交告1540 第5） |  | (2) | 耐力壁線相互の距離、耐力壁線により囲まれた部分の水平投影面積 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 耐力壁のたて枠相互の間隔 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 耐力壁の隅角部及び交さ部 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (5) | 耐力壁のたて枠と直下の床の枠組みとの緊結 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (6) | 頭つなぎ |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (7) | 耐力壁線上に設ける開口部の幅 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (8) | 幅900㎜以上の開口部上部のまぐさ受け |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (9) | 各部分の緊結 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
49 | 小屋組等 |  | (1) | たるき相互の間隔 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （平13国交告1540 第7） |  | (2) | たるきつなぎ |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | たるきまたはトラスと頭つなぎ及び上枠との緊結 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 振れ止め |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (5) | 各部分の緊結 |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
50 | その他 |  |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
( ）
※欄については，４ページ目の注意事項をお読みください。
設計図書の内容について設計者に確認した事項等
《注意事項》
| （※１）欄 ： | 現場で実施した照合方法を、a：目視、b：簡易な計測機器（スケール等）、c：動作確認、ｄ：その他の中から選択し、記号を○で囲んでください。「d：その他」は、a～cの照合方法をとれないため、試験結果成績書等により確認するものです。下記照合方法に具体的に記載してください。
| （※２）欄 ： | ・照合結果により適合している場合は、□内にレ点を記載してください。
・後続工程で中間検査時、未施工部分については、空欄（未記入）としてください。
・該当する項目がない場合は、照合結果欄全体に斜線を入れてください。
・中間検査時にチェック済みの項目についても、完了検査時に再度チェックしてください。
| （※３）欄 ： | 地耐力が得られず、地盤改良等の措置を講じた場合は、別途報告書を提出してください。
その他の照合方法（※１）
項目番号 |  | 具体的な照合方法
（例） 10-(2) |  | 出荷証明書等により照合