## HP公開
仕様表 | [13 empty] | 耐火構造等の構造詳細 | [6 empty] | エラーチェックしない | [6 empty] | TRUE |  | 耐火構造等の構造詳細
項目 | 小項目 | 仕様 | 仕様選択もしくは記入 | [7 empty] | ただし書き等適用の場合 |  |  | 屋 根 | [7 empty] | チェック項目 | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | ただし書き | 判定1 | 判定2 | 判定1 | 判定2
建築材料 | 基礎コンクリート | JIS適合 設計基準強度Fc（N/m㎡） |  | 18 |  | 21 |  | 24 |  | 他（ ） | [11 empty] | 基礎コンクリート | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 1
（法第３７条） | 基礎配筋 | JIS適合 |  | SD295 |  | SD345 | [7 empty] | 屋根の構成材 | [7 empty] | 基礎配筋 | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
令第2章第2節 | 居室の床の高さ及び防湿方法（令第22条） | 防湿方法 |  | ねこ土台（有効換気面積75c㎡/m) | [7 empty] | べた基礎等 |  | A |  | 屋根材 | [5 empty] | 居室の床の高さ及び防湿方法（令第22条） | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | 1
|  |  |  | 換気口（５ｍ以内ごとに300c㎡以上） | [7 empty] | 他（ ） |  |  |  |  | 大臣認定番号 | [9 empty] | FALSE |  |  | FALSE
令第3章第2節（構造部材等） | 構造部材の耐久 （令第37条） | 構造耐力上主要な部分：腐食・腐朽・摩損のおそれのあるものに腐食等防止の措置 |  | 適合 | [12 empty] | 告示仕様 |  |  |  |  | 構造部材の耐久 （令第37条） | FALSE |  |  |  |  | 1 |  | FALSE
[14 empty] | B |  | 防水紙
| 基礎（令第38条） | 支持地盤の種類 |  | 砂質地盤 |  | 粘土質地盤 |  | 他（ ） |  | 地盤調査書による |  |  |  | C |  | 野地板 | [5 empty] | 支持地盤の種類 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 1
|  | 支持地盤の位置 |  | GLー | m |  |  |  |  | 地盤調査書による |  |  |  | 母屋 | [7 empty] | 支持地盤の位置 | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
|  | 地盤の許容応力度 |  | 20KN/㎡ |  | 30KN/㎡ |  | 他（ ）KN/㎡ |  | 地盤調査書による |  |  |  | 垂木 | [7 empty] | 地盤の許容応力度 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 1
|  | 基礎の種類 |  | べた基礎 |  | 布基礎 |  | 杭基礎 |  |  |  | 構造計算により適合 （平12建告1347号第2） | [9 empty] | 基礎の種類 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1
|  | 基礎立上り及び底盤の補強筋 |  | フックあり |  | フックなし （ |  | 構造計算等 |  | ユニット鉄筋等） |  |  |  | バルコニー屋根の構成材 | [7 empty] | 基礎立上り及び底盤の補強筋 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 1
| 地盤調査（令第38条） | 地盤調査 |  | 平13国交告 第1113号に適合 |  | SWS試験 |  | 表面波探査 |  |  |  | 現地調査（施行令第93条ただし書きによる） |  |  | 大臣認定番号 | [6 empty] | 地盤調査 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 1 |  | FALSE
[6 empty] | ボーリング調査 |  | 平板載荷試験 |  | 他（ ） | [5 empty] | 仕上材 |  |  | 1:10 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0
|  | 地盤改良 |  | 該当なし |  | 表層改良 |  | 小径鋼管杭 | [6 empty] | 告示仕様（不燃） | [6 empty] | 地盤改良 | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 1 |  | FALSE
|  |  |  | 柱状改良 |  | 他（ ） | [16 empty] | FALSE | FALSE
| 屋根ふき材等 （令第39条） | 屋根ふき材の固定方法 |  | 昭46建告109号第1に適合 | [7 empty] | 平12建告1458号による | [9 empty] | 屋根ふき材等 （令第39条） | FALSE |  |  |  | FALSE | 1
|  | 屋外に面する部分の飾石、タイル等の緊結方法（同上） |  | 該当なし |  | 該当あり（昭46建告109号第2に適合） | [7 empty] | 軒 裏 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
|  | 太陽光システム等を設置した際の防錆処理 |  | 該当なし |  | 該当あり（昭46建告109号第1に適合） | [16 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
令第3章第3節（木構造） | 木材（令第41条） | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 |  | 耐力上の欠点なし | [9 empty] | 準防火地域等の延焼のおそれのある部分（該当する場合） | [7 empty] | 木材（令第41条） | FALSE |  |  |  |  | 1
| 土台及び基礎 （令第42条） | 最下階の柱の下部には土台設置 ：土台樹種 |  | スギ |  | ヒノキ |  | ヒバ |  | 他（ ） |  | 土台なし（ただし書き適用） |  |  | 大臣認定番号 |  |  | QF030RS-〇〇〇〇 |  |  |  | 土台及び基礎 （令第42条） | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 |  | FALSE
|  | 土台の寸法 |  | 120×120 |  | 105×105 |  | 他（ ） | [7 empty] | 仕上材 | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 1
|  | 土台は基礎に緊結（Zマーク表示金物又は同等認定品） |  | アンカーボルト（M12）＋座金（厚）4.5×40角×14φ等により緊結 | [7 empty] | 50㎡以下の平屋建て |  |  | 告示仕様 | [7 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | 1 |  | FALSE
|  | 人通口廻りの開口部補強 |  | 径9㎜以上の補強筋を配置 | [11 empty] | 仕上材 | [6 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1
| 柱の小径（令第43条） | 主要な柱の材種 |  | スギ |  | ヒノキ |  | 米松 |  | 他（ ） | [11 empty] | 柱の小径（令第43条） | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 1
|  |  |  | 柱の小径の基準に適合（下記に記載） |  |  |  | 柱の小径の基準に適合（他図書に記載） |  |  |  | 構造計算により適合 （平12建告1349号第一ただし書き及び第二） |  | 外 壁 | [8 empty] | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | 1
|  | 柱の必要小径 | １階： |  | ２階： | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 柱の小径 | １階： |  | ２階： | [8 empty] | 延焼のおそれのある部分 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | 横架材間距離 | １階： |  | ２階： | [9 empty] | 大臣認定番号 |  |  | PC030BE-〇〇〇〇 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | FALSE
|  |  |  | 他（ ） | [10 empty] | 告示仕様 | [7 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE
|  | 柱断面を1/3以上欠き取る場合は適切に補強をする |  | 適合 | [18 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1
|  | 2階建てのすみ柱は通し柱または同等の補強をする |  | 適合 | [9 empty] | 構成材 | [8 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1
|  | 有効細長比（最大値）は150以下 |  | 柱サイズ105×105（横架材間距離 4545 以下のため有効細長比150以下に適合） | [9 empty] | 屋外側 |  | A | 外装材 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
|  |  |  | 柱サイズ120×120（横架材間距離 5195 以下のため有効細長比150以下に適合） | [11 empty] | B | 胴縁（通気層）
| はり等の横架材（令第44条） | 中央部下側に耐力上支障のある欠込み無し |  | 適合 | [11 empty] | C | 防湿層 |  |  |  |  | はり等の横架材（令第44条） | FALSE |  |  |  |  | 1
| 筋かい（令第45条） | 筋かいの断面 |  | 使用なし |  | 45×90 |  | 90×90 |  | 他（ ） | [11 empty] | 筋かい（令第45条） | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 1
|  | 筋かいの欠き込み無し（欠き込みする場合は筋かいをたすき掛けで必要な補強を行う） |  | 適合 | [9 empty] | 屋内側 |  | D | 内装材 | [5 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1
[16 empty] | E | 仕上
| 構造耐力上必要な軸組 （令第46条） | 主要な梁の材種 |  | スギ |  | ヒノキ |  | 米松 |  | 他（ ） | [8 empty] | 1:10 |  |  | 構造耐力上必要な軸組 （令第46条） | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 1
|  | 主要な梁の寸法 |  | 寸法： |  |  |  | 他図書に記載 | [14 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
|  | 床組 |  | 構造用合板ｔ24 |  | 構造用合板ｔ28 |  | 他（ ） | [5 empty] | 基 礎 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 1
|  | 小屋ばり組（小屋組みに振れ止めを設ける） |  | 平28国交告691号に適合 | [18 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1
| 継手・仕口（令第47条） | 筋かい端部 |  | Zマーク表示金物又は同等認定品 |  |  |  | 平12建告1460号仕様 | [5 empty] | 立上り主筋 | [7 empty] | 継手・仕口（令第47条） | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
|  | 耐力壁両側柱頭・柱脚 |  | 平12建告1460号に適合 | [7 empty] | 構造計算により適合（平12建告1460号ただし書き） |  | A |  | 本数－径 |  | 1-D13 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | 1
|  | その他の柱頭・柱脚 |  | N値計算による（Zマーク表示金物又は同等認定品に適合） | [9 empty] | 人通口廻りの開口部補強 |  |  |  | 径9㎜以上の補強筋を配置
|  | その他の主要な部分はボルト締め、かすがい打ち等で緊結 |  | 平12建告1460号に適合 | [18 empty] | FALSE |  |  |  |  | 1
| 防腐措置（令第49条） | 鉄鋼モルタル下地等の防水措置 |  | 該当なし |  | 該当あり（防水紙等を使用） | [7 empty] | せん断補強筋 | [7 empty] | 防腐措置（令第49条） | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
|  | 構造耐力上主要な部分の柱・筋かい・土台のうち地面から１ｍの範囲で防腐・防錆処理をする |  | 適合 | [9 empty] | B |  | 本数－径 |  | 1-D10 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | 1
[16 empty] | ピッチ |  | 300
建築設備等 | 建築設備の構造強度 （令第129条の２の３） | 昇降機以外の建築設備の構造方法 |  | 平12建告1388号および同左第5改正（平24国交告1447号）の構造方法に従い設置し適合 | [17 empty] | 建築設備の構造強度 （令第129条の２の３） | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
該当なし
| 給水・排水その他の配管設備 （令第129条の２の４） | 給水・排水・その他の配管設備の設置及び構造 |  | 令129条の2の4第1項に適合 | [5 empty] | 配管設備なし |  |  |  | 底盤補強筋 | [7 empty] | 給水・排水その他の配管設備 （令第129条の２の４） | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
|  | 屋内給水・排水配管設備の配置 |  | 台所・便所廻り |  | 洗面・浴室廻り |  | 他（ ） |  | 給排水設備なし |  |  |  | C |  | 配筋方法 |  | シングル |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 1
|  | 給水設備、給水・給湯管材料 |  | 平12建告1390号に適合、水道法施行令第6条に適合 | [5 empty] | 給水設備なし | [5 empty] | 長辺方向 |  | D13 @300 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
|  | 排水設備、排水管材料 |  | 昭50建告1597号、下水道法第10条第3項及び同法施行令第8条に適合 | [5 empty] | 排水設備なし | [5 empty] | 短辺方向 |  | D13 @300 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
| ガス設備 | 屋内ガス配管設備の配置 |  | 台所廻り |  | 他（ ） |  |  |  | ガス設備なし | [11 empty] | ガス設備 | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | 1
|  | 都市ガス |  | ガス事業法第162条に適合 | [9 empty] | 基礎の寸法 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 1
|  | プロパンガス |  | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2に適合 | [9 empty] | D |  | 立上り基礎幅 |  | 150 | 1:40 | [8 empty] | 1
|  | 高圧ガス |  | 圧縮天然ガス容器(内容量20L以上120L未満)を家庭用設備として設ける場合、 高圧ガス保安法第24条に適合 | [9 empty] | E |  | 地上高さ |  | 400 | [9 empty] | 1
[14 empty] | F |  | 底盤厚さ |  | 150
電気設備 | 法第32条 | 建築物の電気設備 |  | 電気設備なし | [9 empty] | G |  | 基礎の底部の位置 |  | 100 |  |  |  | 法第32条 | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
|  |  |  | 電気事業法39条1項、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合 | [9 empty] | H |  | 根入れ深さ |  | 250
特定行政庁の条例･規則 | 法第40条 | 県条例第10条の２ 壁量計算 |  | 壁量計算：地域係数1.2倍を考慮して適合 | [7 empty] | ※静岡県の場合 | [9 empty] | 法第40条 | FALSE | FALSE |  |  |  | 1
法第41条
特記事項 | 各材料について、同等以上の材質、材種、強度等への変更は可能とする。
|  |  | 作成日 |  | 承認 |  | 設計 |  | 縮尺 |  |  | 工事名称 | [5 empty] | （株）〇〇建築士事務所 |  | 図番番号
[12 empty] | 図面名 | 仕 様 表 |  |  |  |  | 一級建築士 ○○○○〇〇号
[18 empty] | 〇〇〇〇 |  | Ver.2025-2